**关节镜微创手术器械公开询价采购报价表**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | | **品牌/规格型号** | **采购数量** | **全套总限价（元）** | **全套总计（元）** |
| 关节镜微创手术器械 | | 各规格 | 壹套 | 8万 |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;**  **2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标;**  **3.报价表加盖公章密封，于6月2日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！**  **4.不接收快递报价文件。** | | | | |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年五月二十九日

**附件：**

1. **招标要求及报价：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交叉韧带重建器械包 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 名称 | | 规格型号 | | 数量 | | 投标品牌 | | | 单价(元) | 小计（元） |
| 1 | | 骨科钻孔瞄准器 | | 交叉韧带  定位器 | | 1 | |  | | |  |  |
| 2 | | 导钻 | | φ2.5mm 定位钻套 | | 1 | |  | | |  |  |
| 3 | | 骨科钻孔瞄准器 | | 前叉点对点定位器 | | 1 | |  | | |  |  |
| 4 | | 骨科钻孔瞄准器 | | 前叉点对肘定位器 | | 1 | |  | | |  |  |
| 5 | | 骨科钻孔瞄准器 | | 后叉股骨定位器 | | 1 | |  | | |  |  |
| 6 | | 骨科钻孔瞄准器 | | 后叉胫骨定位器 | | 1 | |  | | |  |  |
| 7 | | 骨科钻孔瞄准器 | | 5mm 股骨导向器I型 | | 1 | |  | | |  |  |
| 8 | | 骨科钻孔瞄准器 | | 6mm 股骨导向器I型 | | 1 | |  | | |  |  |
| 9 | | 骨科钻孔瞄准器 | | 7mm 股骨导向器I型 | | 1 | |  | | |  |  |
| 10 | | 骨科钻头 | | 4.5mm 胫骨空心钻头 | | 1 | |  | | |  |  |
| 11 | | 骨科钻头 | | 5.0mm 胫骨空心钻头 | | 1 | |  | | |  |  |
| 12 | | 骨科钻头 | | 6.0mm 胫骨空心钻头 | | 1 | |  | | |  |  |
| 13 | | 骨科钻头 | | 7.0mm 胫骨空心钻头 | | 1 | |  | | |  |  |
| 14 | | 骨科钻头 | | 8.0mm 胫骨空心钻头 | | 1 | |  | | |  |  |
| 15 | | 骨科钻头 | | 9.0mm 胫骨空心钻头 | | 1 | |  | | |  |  |
| 16 | | 骨科钻头 | | 10.0mm 胫骨空心钻头 | | 1 | |  | | |  |  |
| 17 | | 骨科钻头 | | 5.0mm 股骨空心钻头 | | 1 | |  | | |  |  |
| 18 | | 骨科钻头 | | 6.0mm 股骨空心钻头 | | 1 | |  | | |  |  |
| 19 | | 骨科钻头 | | 7.0mm 股骨空心钻头 | | 1 | |  | | |  |  |
| 20 | | 骨科钻头 | | 8.0mm 股骨空心钻头 | | 1 | |  | | |  |  |
| 21 | | 骨科钻头 | | 9.0mm 股骨空心钻头 | | 1 | |  | | |  |  |
| 22 | | 骨科钻头 | | 10.0mm 股骨空心钻头 | | 1 | |  | | |  |  |
| 23 | | 骨测量器 | | 韧带测深器 | | 1 | |  | | |  |  |
| 24 | | 削切刀 | | 7mm 闭口取腱器（锐口） | | 1 | |  | | |  |  |
| 25 | | 骨科用保护器 | | 230mm 后叉保护器 | | 1 | |  | | |  |  |
| 26 | | 骨牵引针 | | 4mm 平铲 | | 1 | |  | | |  |  |
| 27 | | 骨牵引针 | | φ2.5mm 穿线导针I型 | | 1 | |  | | |  |  |
| 28 | | 骨探针 | | φ1.4\*4.2mm 探钩 | | 1 | |  | | |  |  |
| 29 | | 骨牵引针 | | φ1.2\*385mm 导针 | | 2 | |  | | |  |  |
| 30 | | 交换棒 | | φ4\*310mm | | 2 | |  | | |  |  |
| 31 | | 交叉韧带重建器械盒 | | / | | 1 | |  | | |  |  |
| 合计 | | 元 | | | | | | | | | | |
| 二、缝合枪（抓线钳）器械盒 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | 规格型号 | | 数量 | |  | |  |  | | |
| 1 | 抓钳（缝合枪） | | 170mm\*4.5mm | | 1 | |  | |  |  | | |
| 2 | 枪芯（穿线器） | | 240mm | | 5 | |  | |  |  | | |
| 3 | 配套器械盒 | | / | | 1 | |  | |  |  | | |
| 合计 | 元 | | | | | | | | | | | |
| 三、微骨折器械 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | 规格型号 | | 数量 | |  | |  |  | | |
| 1 | 骨锥 | | 20°软骨锥II型 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 2 | 骨锥 | | 40°软骨锥II型 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 3 | 骨锥 | | 60°软骨锥II型 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 4 | 骨锥 | | 80°软骨锥II型 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 5 | 骨锥 | | 90°软骨锥II型 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 合计 | 元 | | | | | | | | | | | |
| 四、断钉取出器械包(钢板、脊柱） | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | 规格型号 | | 数量 | |  | |  |  | | |
| 1 | 骨科用螺丝刀 | | T7×90mm 梅花起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 2 | 骨科用螺丝刀 | | T6×90mm 梅花起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 3 | 骨科用螺丝刀 | | T30×90mm 梅花起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 4 | 骨科用螺丝刀 | | T25×90mm 梅花起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 5 | 骨科用螺丝刀 | | T20×90mm 梅花起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 6 | 骨科用螺丝刀 | | T18×90mm 梅花起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 7 | 骨科用螺丝刀 | | T15×90mm 梅花起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 8 | 骨科用螺丝刀 | | T10×90mm 梅花起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 9 | 骨科用螺丝刀 | | T9×90mm 梅花起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 10 | 骨科用螺丝刀 | | T8×90mm 梅花起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 11 | 骨科用螺丝刀 | | T6.2×90mm 梅花起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 12 | 骨科用螺丝刀 | | SW5.5×90mm 六角起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 13 | 骨科用螺丝刀 | | SW5.0×90mm 六角起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 14 | 骨科用螺丝刀 | | SW4.5×90mm 六角起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 15 | 骨科用螺丝刀 | | SW4.0×90mm六角起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 16 | 骨科用螺丝刀 | | SW3.5×90mm 六角起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 17 | 骨科用螺丝刀 | | SW3.0×90mm 六角起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 18 | 骨科用螺丝刀 | | SW2.5×90mm 六角起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 19 | 骨科用螺丝刀 | | SW2.0×90mm六角起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 20 | 骨科用螺丝刀 | | SW1.5×90mm 六角起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 21 | 骨科钻头 | | φ4mm 合金钻头 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 22 | 骨科钻头 | | Φ6mm 合金钻头 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 23 | 骨科钻头 | | Φ5mm 合金钻头 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 24 | 取钉器 | | φ8.0×150mm 断钉空心锯 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 25 | 取钉器 | | φ6.5×150mm 断钉空心锯 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 26 | 取钉器 | | φ5.0×150mm 断钉空心锯 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 27 | 取钉器 | | φ4.0×150mm 断钉空心锯 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 28 | 取钉器 | | φ2.7×90mm 断钉空心锯 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 29 | 取钉器 | | φ2.0×90mm 断钉空心锯 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 30 | 取钉器 | | SW4.0×90mm 打滑取出器 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 31 | 取钉器 | | SW3.5×90mm 打滑取出器 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 32 | 取钉器 | | SW2.7×90mm 打滑取出器 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 33 | 取钉器 | | SW2.5×90mm 打滑取出器 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 34 | 取钉器 | | SW2.0×90mm 打滑取出器 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 35 | 取钉器 | | 90mm 固定钉取出器 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 36 | 骨科用螺丝刀 | | 90mm 十字起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 37 | 骨科用螺丝刀 | | 3×90mm 一字起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 38 | 骨科用螺丝刀 | | 6×90mm 一字起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 39 | 骨科用螺丝刀 | | φ2.0\*90mm 三角起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 40 | 骨科用螺丝刀 | | 1.5×90mm 四方起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 41 | 骨科用螺丝刀 | | 1.2×90mm 四方起子（快装） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 42 | 夹持钳 | | 205mm 断钉夹持钳 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 43 | 骨铰刀 | | 150mm 铰刀 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 44 | 骨钩 | | 锐钩 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 45 | 快装手柄 | | 100mm T型快装手柄（硅胶柄） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 46 | 快装手柄 | | 140mm 直型快装手柄（硅胶柄） | | 1 | |  | |  |  | | |
| 47 | 骨刀 | | 硅胶柄210\*8mm 圆骨刀 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 48 | 取钉器 | | φ6.5×90mm 环钻 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 49 | 取钉器 | | φ5.0×90mm 环钻 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 50 | 取钉器 | | φ4.0×90mm 环钻 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 51 | 取钉器 | | φ3.5\4.0mm 断钉拔出器 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 52 | 取钉器 | | φ4.5\5.0mm 断钉拔出器 | | 1 | |  | |  |  | | |
| 53 | 断钉取出器械盒 | |  | | 1 | |  | |  |  | | |
| 合计 | 元 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 元 | | | | | | | | | | | |

**二、资质及其他要求：**

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

★ 2、以上表格所列所有产品必须全部投齐，不得有漏报项，并且均为同一品牌产品，是进口材料产品需要提供材质证明文件。

★3、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品彩页。

4、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。