**关节镜微创手术器械公开询价采购报价表**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **品牌/规格型号** | **采购数量** | **全套总限价（元）** | **全套总计（元）** |
| 关节镜微创手术器械 | 各规格 | 壹套 | 8万 |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;****2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标;****3.报价表加盖公章密封，于6月2日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！** **4.不接收快递报价文件。** |

 桐城市人民医院 综合采购办公室

 二零二三年五月二十九日

**附件：**

1. **招标要求及报价：**

|  |
| --- |
| 一、交叉韧带重建器械包 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 投标品牌 | 单价(元) | 小计（元） |
| 1 | 骨科钻孔瞄准器 |  交叉韧带定位器 | 1 |  |  |  |
| 2 | 导钻 | φ2.5mm 定位钻套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 骨科钻孔瞄准器 |  前叉点对点定位器 | 1 |  |  |  |
| 4 | 骨科钻孔瞄准器 |  前叉点对肘定位器 | 1 |  |  |  |
| 5 | 骨科钻孔瞄准器 | 后叉股骨定位器 | 1 |  |  |  |
| 6 | 骨科钻孔瞄准器 |  后叉胫骨定位器 | 1 |  |  |  |
| 7 | 骨科钻孔瞄准器 | 5mm 股骨导向器I型 | 1 |  |  |  |
| 8 | 骨科钻孔瞄准器 | 6mm 股骨导向器I型 | 1 |  |  |  |
| 9 | 骨科钻孔瞄准器 | 7mm 股骨导向器I型 | 1 |  |  |  |
| 10 | 骨科钻头 | 4.5mm 胫骨空心钻头 | 1 |  |  |  |
| 11 | 骨科钻头 | 5.0mm 胫骨空心钻头 | 1 |  |  |  |
| 12 | 骨科钻头 | 6.0mm 胫骨空心钻头 | 1 |  |  |  |
| 13 | 骨科钻头 | 7.0mm 胫骨空心钻头 | 1 |  |  |  |
| 14 | 骨科钻头 | 8.0mm 胫骨空心钻头 | 1 |  |  |  |
| 15 | 骨科钻头 | 9.0mm 胫骨空心钻头 | 1 |  |  |  |
| 16 | 骨科钻头 | 10.0mm 胫骨空心钻头 | 1 |  |  |  |
| 17 | 骨科钻头 | 5.0mm 股骨空心钻头 | 1 |  |  |  |
| 18 | 骨科钻头 | 6.0mm 股骨空心钻头 | 1 |  |  |  |
| 19 | 骨科钻头 | 7.0mm 股骨空心钻头 | 1 |  |  |  |
| 20 | 骨科钻头 | 8.0mm 股骨空心钻头 | 1 |  |  |  |
| 21 | 骨科钻头 | 9.0mm 股骨空心钻头 | 1 |  |  |  |
| 22 | 骨科钻头 | 10.0mm 股骨空心钻头 | 1 |  |  |  |
| 23 | 骨测量器 | 韧带测深器 | 1 |  |  |  |
| 24 | 削切刀 |  7mm 闭口取腱器（锐口） | 1 |  |  |  |
| 25 | 骨科用保护器 | 230mm 后叉保护器 | 1 |  |  |  |
| 26 | 骨牵引针 | 4mm 平铲 | 1 |  |  |  |
| 27 | 骨牵引针 | φ2.5mm 穿线导针I型 | 1 |  |  |  |
| 28 | 骨探针 | φ1.4\*4.2mm 探钩 | 1 |  |  |  |
| 29 | 骨牵引针 | φ1.2\*385mm 导针 | 2 |  |  |  |
| 30 | 交换棒 | φ4\*310mm | 2 |  |  |  |
| 31 | 交叉韧带重建器械盒 | / | 1 |  |  |  |
| 合计 |  元 |
|  二、缝合枪（抓线钳）器械盒 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 抓钳（缝合枪） | 170mm\*4.5mm | 1 |  |  |  |
| 2 | 枪芯（穿线器） | 240mm | 5 |  |  |  |
| 3 | 配套器械盒 | / | 1 |  |  |  |
| 合计 |  元 |
| 三、微骨折器械 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 骨锥 | 20°软骨锥II型 | 1 |  |  |  |
| 2 | 骨锥 | 40°软骨锥II型 | 1 |  |  |  |
| 3 | 骨锥 | 60°软骨锥II型 | 1 |  |  |  |
| 4 | 骨锥 | 80°软骨锥II型 | 1 |  |  |  |
| 5 | 骨锥 | 90°软骨锥II型 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  元 |
|  四、断钉取出器械包(钢板、脊柱） |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 骨科用螺丝刀 | T7×90mm 梅花起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 2 | 骨科用螺丝刀 | T6×90mm 梅花起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 3 | 骨科用螺丝刀 | T30×90mm 梅花起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 4 | 骨科用螺丝刀 | T25×90mm 梅花起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 5 | 骨科用螺丝刀 | T20×90mm 梅花起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 6 | 骨科用螺丝刀 | T18×90mm 梅花起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 7 | 骨科用螺丝刀 | T15×90mm 梅花起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 8 | 骨科用螺丝刀 | T10×90mm 梅花起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 9 | 骨科用螺丝刀 | T9×90mm 梅花起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 10 | 骨科用螺丝刀 | T8×90mm 梅花起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 11 | 骨科用螺丝刀 | T6.2×90mm 梅花起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 12 | 骨科用螺丝刀 |  SW5.5×90mm 六角起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 13 | 骨科用螺丝刀 |  SW5.0×90mm 六角起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 14 | 骨科用螺丝刀 |  SW4.5×90mm 六角起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 15 | 骨科用螺丝刀 |  SW4.0×90mm六角起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 16 | 骨科用螺丝刀 |  SW3.5×90mm 六角起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 17 | 骨科用螺丝刀 |  SW3.0×90mm 六角起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 18 | 骨科用螺丝刀 |  SW2.5×90mm 六角起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 19 | 骨科用螺丝刀 |  SW2.0×90mm六角起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 20 | 骨科用螺丝刀 |  SW1.5×90mm 六角起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 21 | 骨科钻头 | φ4mm 合金钻头 | 1 |  |  |  |
| 22 | 骨科钻头 | Φ6mm 合金钻头 | 1 |  |  |  |
| 23 | 骨科钻头 | Φ5mm 合金钻头 | 1 |  |  |  |
| 24 | 取钉器 | φ8.0×150mm 断钉空心锯 | 1 |  |  |  |
| 25 | 取钉器 | φ6.5×150mm 断钉空心锯 | 1 |  |  |  |
| 26 | 取钉器 | φ5.0×150mm 断钉空心锯 | 1 |  |  |  |
| 27 | 取钉器 | φ4.0×150mm 断钉空心锯 | 1 |  |  |  |
| 28 | 取钉器 | φ2.7×90mm 断钉空心锯 | 1 |  |  |  |
| 29 | 取钉器 | φ2.0×90mm 断钉空心锯 | 1 |  |  |  |
| 30 | 取钉器 | SW4.0×90mm 打滑取出器 | 1 |  |  |  |
| 31 | 取钉器 | SW3.5×90mm 打滑取出器 | 1 |  |  |  |
| 32 | 取钉器 | SW2.7×90mm 打滑取出器 | 1 |  |  |  |
| 33 | 取钉器 | SW2.5×90mm 打滑取出器 | 1 |  |  |  |
| 34 | 取钉器 | SW2.0×90mm 打滑取出器 | 1 |  |  |  |
| 35 | 取钉器 | 90mm 固定钉取出器 | 1 |  |  |  |
| 36 | 骨科用螺丝刀 | 90mm 十字起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 37 | 骨科用螺丝刀 | 3×90mm 一字起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 38 | 骨科用螺丝刀 | 6×90mm 一字起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 39 | 骨科用螺丝刀 | φ2.0\*90mm 三角起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 40 | 骨科用螺丝刀 | 1.5×90mm 四方起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 41 | 骨科用螺丝刀 | 1.2×90mm 四方起子（快装） | 1 |  |  |  |
| 42 | 夹持钳 | 205mm 断钉夹持钳 | 1 |  |  |  |
| 43 | 骨铰刀 | 150mm 铰刀 | 1 |  |  |  |
| 44 | 骨钩 |  锐钩  | 1 |  |  |  |
| 45 | 快装手柄 | 100mm T型快装手柄（硅胶柄） | 1 |  |  |  |
| 46 | 快装手柄 | 140mm 直型快装手柄（硅胶柄） | 1 |  |  |  |
| 47 | 骨刀 | 硅胶柄210\*8mm 圆骨刀 | 1 |  |  |  |
| 48 | 取钉器 | φ6.5×90mm 环钻 | 1 |  |  |  |
| 49 | 取钉器 | φ5.0×90mm 环钻 | 1 |  |  |  |
| 50 | 取钉器 | φ4.0×90mm 环钻 | 1 |  |  |  |
| 51 | 取钉器 | φ3.5\4.0mm 断钉拔出器 | 1 |  |  |  |
| 52 | 取钉器 | φ4.5\5.0mm 断钉拔出器 | 1 |  |  |  |
| 53 | 断钉取出器械盒 |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  元 |
| 总计 |  元 |

**二、资质及其他要求：**

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

★ 2、以上表格所列所有产品必须全部投齐，不得有漏报项，并且均为同一品牌产品，是进口材料产品需要提供材质证明文件。

★3、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供产品彩页。

 4、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。