一次性负压引流护创材料公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌（国产）/规格型号 |  | 采购数量 | 限价 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性负压引流护创材料 | 15×10×1CM |  | 按需采购 | 3000元/套 |  |
|  | 20×15×1CM |  | 按需采购 | 3500元/套 |  |
| 一次性负压引流护创材料（普通型） | 15×10CM×1CM |  | 按需采购 | 650元/套 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于9月5日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年九月一日

附：一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任的生产厂家、代理商或经销商。

2、投标人如为生产厂家，须提供在有效期内的《医疗器械生产许可证》；投标人如为代理商或经销商， 须提供在有效期内的《医疗器械经营许可证》，同时应提供所投标产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》、所投标产品的《医疗器械注册证》等有效证件；

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。（提供承诺函）

5、投标产品需提供安徽省流水号和医保编码。6、本项目合同期3年。

三、一次性负压引流护创材料：

1、抗拉强度：海绵应能承受5N静拉力，持续30s,应无损伤及明显变形。

★2管路参数：包埋的引流管及冲洗管需独立，不得嵌套，且外径均不得管路参数低于5毫米，以实物图及技术要求为准，高效防堵。        3、液体吸收性：干态海绵的液体吸收量应≥4g/g。

4、剥离强度：贴膜宽度所需平均力应不小于1.0N/cm。

5、断裂力：引流管在15N轴向拉力的作用力下，管体均应不断裂。

6、抗变形性能：引流管在负压60kPa(450mmHg)时应无明显影响其功能的变形。

★7、敷料内部预埋不少于3根独立正压管路，可根据需要执行给氧、给药和冲洗功能：至少含有3根专用负压引流管路、3根专用冲洗管路，管路间不可嵌套，以确保RO-NPT治疗、给药功能和冲洗功能覆盖整个敷料

★8、15×10×1CM  20×15×1CM规格的PVA材质敷料，提供配套设备10-20台。

最高限价：20×15×1CM  3500元/套     15×10×1CM   3000元/套

一次性负压引流护创材料（普通型）

1、材质为PU（聚氨酯海绵）海绵，柔软而富有弹性，可塑性好，拉伸不易断裂。

2、吸盘式引流。能实现创面冲洗、滴灌、给氧等同步综合治疗加分；

3、依临床需求量免费提供相对应数量负压吸引治疗仪，具有可调性间断或持续模式，其提供负压至少范围25mmHg-200mmHg，稳定，噪音小。能便携，带充电电池。年使用量约150片左右（具体根据患者情况按需采购）

★4、规格15×10CM×1CM ，提供配套设备10-20台配套仪器。最高限价： 15×10CM×1CM  650元/套