盆底肌训练仪 询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 投标品牌/型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盆底肌训练仪 |  |  | 1台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报设备必须满足参数要求（参数附后）;设备免费保修两年； 3.报价表加盖公章密封，于4月27日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二0一八年四月十九日

附：盆底肌训练仪参数要求

一、适用范围

盆底康复是应用电脉冲原理，针队不同的病人情况采用不同频率、不同脉宽、不同强度的电刺激，治疗损伤的盆底神经肌肉，增加盆底感觉，肌肉肌力和弹性，使盆底功能恢复正常。

二、技术规格

1、主机额定输入功率不小于20VA。

2、脉冲波形采用双向不对称方波。

3、脉冲频率：2-100HZ，分级可调。

4、脉冲宽度：50μs，分级可调。

5、定时： 1min～90min，步进1min，允差±1min。

6、输出强度：输出脉冲峰值电流为1mA～90mA。

7、模式：训练仪内置机内模式和自定义模式。

8、若有电极片、探头、电极适配线、探头适配线等常用耗材在投标书文件中应标注并单独报价。

三、最高控制价

高于等于5万元以上，作废标处理。