附件（四）

行政办公室隔断询价制作要求

- 行政办公室（四间）制作玻璃隔断、免漆板墙裙、玻璃移门。尺寸见附件：B面墙立面图、D面墙立面图（制作按现场实际尺寸为准）。其中一间办公室制作书柜墙裙，见附件书柜尺寸图。

- 制作要求：隔断、墙裙均用莫干山牌E0级环保免漆板，厚1.8cm。玻璃隔断用6mm厚钢化玻璃。移门用5mm厚双层钢化玻璃，0.75×1.2cm铝合金框，10mm铝合金地轨跑道。

- 报价：玻璃移门、玻璃隔断、墙裙按面积分项报价，报价含材料、制作、五金、安装、税金、利润等一切费用。所有隔断、移门、墙裙合计报价最高限价26000元。