全自动心电图机询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 投标品牌/型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动心电图机 |  |  | 1台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报设备必须满足参数要求（参数附后）;设备免费保修两年； 3.报价表加盖公章密封，于5月15日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年五月八日

附件：

一、投标要求

1、提供公司经营资质、产品生产许可证、产品注册证等必备资料；

2、必须提供投标产品性能介绍及参数等资料，以备医院遴选。

二、技术规格

- 交、直流两用，使用电池至少可提供大于30份病人测试和打印记录；

- 设备具备LCD液晶屏且尺寸不小于5.6吋；

- 能自动测量心电各参数并同步连续显示12导ECG波形并报告输出；

- 具备12导联同步分析功能，使用12导联心电同步分析软件可分析得出多种病例结果和分心数据，并能够在屏幕清晰显示分析结果；

- 在常规心电图中，若发现异常心律，会自动完成节律导联的1分钟记录和延伸记录；

- 多种记录模式选择，可设定10-24秒心电波形记录和分析；

- 频率响应：0.05-150HZ,可提高对微小波形记录精度；

- 具备多种高频止点滤波器，可减小波形失真，避免诊断误差；

- 配备能够完成病人测试的必备的相关辅助材料。