ACR特定蛋白分析仪询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                               年     月     日

| 设 备 及试剂 名 称 |  | 投标品牌/型号 | 采购数量 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACR特定蛋白分析仪 |  |  | 壹台（套） | 元/台 |
| 试 剂 |  |  | 按需采购 | 元/份 |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报设备为标配，最高限价不超过2.5万元；若有常用耗材，必须分项报价；保修期两年； 3.报价表加盖公章密封，于6月15日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年六月七日

附件：

1.   投标公司必须具备该类设备经营资质、符合国家规定，并提供相应证照。

2、若有常用耗材，则耗材必须同时报价。

3、产品适用性：仪器能利用同一种试剂，用随机尿液全自动定量检测尿微量白蛋白，尿肌酐及比值三种数值结果，其中尿微量白蛋白和肌酐比值具有国家药监局核发的有效ACR注册证。

4、检测性能（CV值）：<6%，检测范围：尿微量白蛋白5.0-200.0mg/L，检测时限：<6min。

5、仪器使用方便自动定标，无需手工操作加样后全自动全定量检测。

6、无需其他特殊保养，采用触屏操作模式，自动条形码识别项目。可通过USB进行软件升级和RS232C.USB进行数据导出及管理。