报 价  须  知

一、报价人须在经营许可范围内投标，投标文书中须提供相关证件供招标人审验。所供设备必须符合法定标准，并提供相关资质证明。

二、本次公开询价为纤支喉镜清洗消毒槽，按照初洗→酶洗→清洗→浸泡→末洗流程标准配置为3个方槽，2个长槽，1个干燥台，主要配置必须包括：1台高压供水器、5台自动灌流器、3把水枪、4把气枪、1台空气压缩机、1组净水装置。因医院场所布局所限（安装房间长宽245cm*230cm），单方槽口长宽尺寸不大于53cm×47cm、单长槽台面不大于53cm×13cm。

三、特别说明：本次为胃镜室纤支喉镜清洗消毒槽更新项目，酸化水由医院自备，中标人不仅负责中标纤支喉镜清洗消毒槽的安装，而且负责将医院原喉镜清洗消毒槽拆除。

四、报价人应严格按照《胃镜清洗消毒槽主要配置与功能需求一览表》要求报价，如达不到技术规格要求的应无条件退货。如出现产品生产经营资质或履行服务承诺等问题，必须承担由此引起的一切责任。

五、标书（正、副本），在规定的时间内密封提交至桐城市人民医院综合采购办。

桐城市人民医院

22018年6月22日