智能煮沸消毒槽询价采购报价表(二次询价)

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 投标品牌/型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能煮沸消毒槽 |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报设备相关要求见附件； 3.报价表加盖公章密封，于7月13日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年七月五日

附件

- 仪器有自动手动两种模式可选；

- 电控进水，按照设定的油水比例自动加油，水位达到最高水位自动停止进水，防水溢出，并具备防干烧，电控排水功能；

- 定时煮沸，温度可设定10-100摄氏度，时间可自行设定；

- 加热功率：6-10KW；

- 外形尺寸920*580*915，清洗槽内尺寸710*400*360，最大容积100L。