烧伤科设备询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                            年     月     日

| 设备名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价元/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外线烧伤治疗仪(中、小型) |  |  |  | 中型贰台 |  |
|  |  |  |  | 小型贰台 |  |
| 双极电凝 |  |  |  | 壹台 |  |
| 多普勒超声血流探测仪 |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类耗材经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品符合临床使用相关要求, 更多参数见附件； 3.报价表加盖公章密封，于8月21日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年八月十三日

附件：

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，进口品牌需提供进口报关单、中文标识及注册证等相关证件，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。

5、所有设备保修两年，并提供主要零配件和耗品的价目清单及免费提供设备操作手册和维护保养手册。

6、红外线烧伤治疗仪主要技术参数

1、外形尺寸适宜，高度可调，适合床边治疗，参数自报

2、能量主要分布的波长范围：2×102-25×103nm

3、辐射治疗面积≥5*5cm，具体规格自报

4、功率≤600W

5、工作模式：时间、强度设定等参数自报

6、安全防护分类自报

7、提供耗材或/易耗品报价和配置清单

8、提供相关检测报告

7、双极电凝主要技术参数

1、开机自检所有部件

2、动态监测安全操作并可自动提示异常讯号。

3、两档输出模式，适合所有电凝使用。

4、具备微调功能（0.1W）。

5、自动存储功能，有2-3个记忆组可供使用。

6、低阻抗匹配输出，不粘镊子。

7、自动凝功能：只要双极镊子接触到组织就可以自动凝。

8、多普勒超声血流探测仪主要技术参数

1、多普勒探头频率：7.5—9.5MHz

2、心率范围：心率40-200BPM，误差≤5%。

3、血流速度精度：≤±10%

4、液晶显示屏（尺寸自报）实时显示峰值血流速度值和波形

5、探头手柄装有按键，可随时控制探头工作（冻结、打印等）

6、能脱机操作，可存储30条波形

7、内置高容量电池，有低电量指示显示功能，连续动态工作时间4小时左右

8、支持数据下载，连接电脑，打印报告，全中文操作界面

9、无信号自动关机功能

10、提供耗材或/易耗品报价和配置清单