烧伤科设备B公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                            年     月     日

| 设备名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价元/只 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病历夹车 |  | 国产 | 60格 | 按需采购 |  |
| 观片灯 |  | 知名品牌 | 单联 | 按需采购 |  |
|  |  |  | 双联 | 按需采购 |  |
|  |  |  | 三联 | 按需采购 |  |
| 弯头灯 |  | 国产 |  | 按需采购 |  |
| 体重秤 |  | 知名品牌 |  | 按需采购 |  |
| 移动式输液架 |  | 国产 |  | 按需采购 |  |
| 移动式紫外消毒车 |  | 国产 |  | 按需采购 |  |
| 床单位消毒机 |  | 国产 |  | 按需采购 |  |
| 心电图机 |  | 知名品牌 | 三道 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该类耗材经营资质，并提供相应证照; 2.所报耗材必须满足附件参数要求; 3.报价表加盖公章密封，于9月24日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年九月十四日

附件：

病历夹车要求：1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

观片灯要求：（单联）1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。2、平均亮度不小于3000cd/ ㎡3、灯管不限4、易安装。

（双联）1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。2、平均亮度不小于3000cd/ ㎡3、灯管不限4、易安装。

（三联）1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。2、平均亮度不小于3000cd/ ㎡3、灯管不限4、易安装。

弯头灯要求：提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

体重秤要求：1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。2、带测量身高功能。3、适用成人儿童体重测量。

移动式输液架要求：提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

移动式紫外消毒车要求：1、提供产品检测报告  2、配两支紫外线灯管。

3、电源：220V  50Hz   功率：30W×2支     4、带定时功能 ，双路开关独立控制。

床单位消毒机要求：1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。2、能够产生高浓度臭氧、两张床可同时消毒。

3、具备触感式超大中文液晶显示屏。4、一体化设计，无需其他辅助设备，完成抽气、臭氧、消毒、解析，操作简单智能，设置方便。

5、将待消毒的床罩内空气抽出时为负压，在进行冲入臭氧消毒，最后将臭氧气体从床罩排出，经急速解析装置分解还原为无毒气体排出机外。6、提供国家最高监督检测中心出具合格检测报告

7、对大肠杆菌等灭菌效果不小于3.00.     8、臭氧浓度(mg/m3):700-900.     9、移动方便。

心电图机要求：

1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。   2、 全数字化设计，数字滤波；

3、 3.8英寸LCD（带背光） ,12导联同屏显示；4、 结构紧凑、体积小巧、轻便。

5、中/英文操作菜单，可中文输入姓名、医院信息等；6、可选存储卡，海量存储、具有回放和复制功能；

7、 可与心电工作站联网，实现心电信息共享；8、 十二导联心电信号同步采集，支持多种打印模式；

9、强大的分析功能，可做多种分析；

10、可外接心电管理软件，实现心电信息管理和共享。

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。