水环式真空泵公开询价采购报价表（二次询价）

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环式真空泵 （负压吸引中心用） |  | 山东博山 | 2BVA-5161 | 壹套 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求； 3.报价表加盖公章密封，于10月8日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年九月二十五日

附件：

产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、主要参数；极限压力；3.3*103帕     转速980转/分

最大抽速；8.33米3/分     功率；15千瓦

4.. 配置标配，包修两年，终身维修