常用耗材公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                            年     月     日

| 耗 材 名 称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价元/只 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N95防护口罩 |  | 3M | 9132 | 按需采购 | 元/只 |
| 不锈钢网蓝（无盖） |  | 国产 | 50cm*22cm*5cm | 20 | 元/只 |
| 内窥镜专用麻醉面罩 |  | 国产 | 各规格 | 4 | 元/只 |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类耗材经营资质，并提供相应证照; 2.所报耗材必须满足附件参数要求; 3.报价表加盖公章密封，于10月17日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年十月九日

附件1：

N95防护口罩要求：1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、产品为头套式，用于职业性医护人员的呼吸防护,防护某些致病微生物颗粒(如病毒、细菌、霉菌、炭疽杆菌、结核杆菌)。

不锈钢网蓝（无盖）要求：1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、产品为医用清洗机等灭菌设备辅助器具，材质为不锈钢、可耐高温。适用于盛装手术器械等一起放入医用清洗机里进行清洗、杀菌、消毒。

内窥镜专用麻醉面罩要求：1、提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

2、材质为硅胶，有固定带，产品用于无痛胃镜检查时使用。

3、该内窥镜面罩具备鼻腔操作孔和口腔操作孔，并均设有密封活瓣。在口腔操作孔中设置一咬合器，操作时可供病人口部咬合，解决内窥镜被咬坏问题。

4、检查过程中，可以通过该装置给予病人进行给氧及吸入麻醉；对于困难气道，可以通过该装置经纤维支气管镜引导气管插管，给予病人进行给氧及吸入麻醉。

附件2：标人资质及产品要求

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，进口品牌需提供进口报关单、中文标识及注册证等相关证件，否则不予验收。

2、一次性使用无菌医疗器械应提供《灭菌检测报告》及批号。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

4、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

5、对使用不合格或超效期的产品实行免费更换。

6、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。