电动子宫切除器及配套器械公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 序号 | 耗材名称 |  | 推荐品牌（国产） | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切除刀管（碎宮器） |  |  | Ф15*330 锯齿、圆弧、平头 | 1支 |  |
| 2 | 切除刀管（碎宮器） |  |  | Ф18*330锯齿、圆弧、平头 | 1支 |  |
| 3 | 量棒 |  |  | Ф5*500 | 1支 |  |
| 4 | 拔棒 |  |  | Ф5*420 | 1支 |  |
| 5 | 穿刺套管 |  |  | Ф15*95 | 1支 |  |
| 6 | 穿刺套管 |  |  | Ф18*95 | 1支 |  |
| 7 | 扩张器 |  |  | Ф10-Ф15 | 1支 |  |
| 8 | 扩张器 |  |  | Ф10-Ф18 | 1支 |  |
| 9 | 引导棒 |  |  | Ф10*370 | 1支 |  |
| 10 | 转换器 |  |  | Ф15-Ф10 | 1支 |  |
| 11 | 转换器 |  |  | Ф18-Ф10 | 1支 |  |
| 12 | 推结器 |  |  | Ф5*330金属头 | 1支 |  |
| 13 | 大爪钳 |  |  | Ф10*420 | 1把 |  |
| 14 | 小爪钳 |  |  | Ф5*420 | 1把 |  |
| 15 | 举宮器 |  |  | 400 | 1支 |  |
| 16 | 肌瘤钻 |  |  | Ф5*420螺旋头 | 1支 |  |
| 17 | 肌瘤钻 |  |  | Ф10*420螺旋头 | 1支 |  |
| 18 | 穿刺针 |  |  | Ф5*330 12# | 1支 |  |
| 19 | 宫颈钳 |  |  | 250 直形 | 1把 |  |
| 20 | 宫颈钳 |  |  | 250 弯形 | 1把 |  |
| 21 | 控制器 |  |  |  | 1台 |  |
| 22 | 电动马达手柄 |  |  | 可拆除、可高温消毒 | 1支 |  |
| 23 | 电动马达内芯 |  |  |  | 1只 |  |
| 总金额（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件要求； 3.报价表加盖公章密封，于10月25日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年十月十七日

附件：

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理

5、此产品与腔镜配套使用，用于子宫及子宫肌瘤切除等手术。