口腔科设备公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙科综合治疗台 |  |  |  | 1台 |  |
| 超声骨刀 |  |  |  | 1台 |  |
| 根管治疗仪 |  |  |  | 1台 |  |
| 根管测量仪 |  |  |  | 2台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.产品相关要求见附件； 3.报价表加盖公章密封，于11月15日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年十一月七日

附件1：牙科综合治疗台：

一、主要技术参数与性能指标：

1、联体式牙科治疗机主机，观片灯、控制板、手机挂架全内置一体化；高级陶瓷痰盂可独立旋转，方便拆卸清理消毒        2、进口高速手机2支，按压式，转速≥350000r/min

3、进口低速气动马达一组带直、弯机头，转速≥20000 r/min

4、感应式LED无影灯：2档调光

5、气刹平衡升降臂一套行程大于550CM

6、超静音直流动力运动牙科椅，扶手可旋转

7、医生座椅，进口气压升降操作杆,靠背具有肘托功能

8、电源要求符合220V+10% ，50+1%标准；在230V+30V，50+1.5Hz也能正常工作。

9、吸唾器：强吸、弱吸各1组

10、内置观片灯：照度≥2000Lx

11、痰盆下水速率≥4L/min

12、椅位载重量≥135Kg(附治疗机)

13.三用枪2支

14.恒温漱口水系统1组

15.手机管路消毒水瓶装置 1套

16.洁牙机（进口）1台

17.光固化机（进口）1台

18.恒温漱口水系统 1组

19.净水系统1组

21、投标公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照。

22、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明。     23、设备保修期两年

附件2：供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。

一、超声骨刀机技术参数

- 液晶屏显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置，界面简单，操作方便。

- 只切骨不伤软组织，手术精确以微米计。

- 采用自动搜频系统，搜索最佳工作频率，性能更稳定。

- 采用微电脑全自动控制，操作方便，效率高。

- 采用故障报警系统，提高系统安全性。

- 手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。

- 自带可反复消毒使用的导管，不需要额外供水耗材。

- 主要配置要求：

8.1、接插式手柄（带光）   2支                    8.2、工作尖19枚           8.3、消毒盒 2个         8.4、扳手 2个

备注：1.刀头（工作尖）.可消毒导管需报价。

二、口腔根管治疗仪设备参数

1. 微型反角减速机头。

2. 简单的用户界面，大屏幕，专门的按钮控制。             3. 支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。

4. 预编多个程序，方便用户直接使用。此外还可个性化设置多个程序（适用于市面上的其他品牌锉）。

5.适用于所有的镍钛根管预备器械系统。

6、售后服务要求：质保时间为36个月，自购买之日计起（反角机头质保期是12个月）。

7、减速手机同时需要报价。

三、根管长度测量仪参数

1、设备名称：根管长度测量仪

2、用途和要求：用于测量牙根尖位置的电子设备。

3、配置要求：主机一部、充电器一个、测量电缆一条、唇夹一个、连接钩两个。

4、技术参数：

4.1、多种不同大小的音量反馈，器械前进的过程中提供双提醒 。

4.2、多频根管测量技术，在干燥和湿润的根管中都可以工作:精确度不受是否冲洗或者根管中不同的冲洗液体所影响无需校准，也不需要零点调节：随时可以使用

4.3、超轻便携：超小的体积、超轻的重量，便于医生放置。

4.4、自动关闭：3分钟未使用，自动关闭

5、唇夹、连接钩需要同时报价