烧伤科双击电凝询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                            年     月     日

| 设备名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价元/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双极电凝 |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类耗材经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品符合临床使用相关要求, 更多参数见附件； 3.报价表加盖公章密封，于12月3日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年十一月二十三日

附件：双极电凝主要技术参数

1、开机自检所有部件           2、动态监测安全操作并可自动提示异常讯号。      3、两档输出模式，适合所有电凝使用。

4、具备微调功能（0.1W）。     5、自动存储功能，有2-3个记忆组可供使用。        6、低阻抗匹配输出，不粘镊子。

7、自动凝功能：只要双极镊子接触到组织就可以自动凝。      8、用于小手术出血点的止血。

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，进口品牌需提供进口报关单、中文标识及注册证等相关证件，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。

5、所有设备保修两年，并提供主要零配件和耗品的价目清单及免费提供设备操作手册和维护保养手册。