血透水处理滤芯公开询价采购报价表（三次询价）

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 产品名称 |  | 品牌（国产） | 规格/型号 | 采购数量 | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血透水处理滤芯 |  |  | 5um | 按需采购 |  |
|  |  |  | 10um | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.产品必相关要求见附件; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于12月5日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年 十一月二十七日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、材质：聚丙烯

2、规格：长度508 mm,外径：112.8 mm，内径：30 mm，

3、过滤精度5/10 um,重量：785克

4、最大流量：60  L/min

5、最高耐压：0.5Map

6、颜色：自然白色，气味：无异味

7、外观:滤芯两端粗细一致，两端切口平整，内外干净无异物，无脱丝掉屑。

8、此耗材用于血透室水处理系统。