超敏心肌钙蛋白快速检测设备及试剂公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                              年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 品牌 | 规格/型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超敏心肌钙蛋白快速检测设备 |  |  |  | 壹 |  |
| 试 剂 名 称 |  | 品牌(与设备配套) | 规格/型号 | 采购数量 | 报价（元/人份） |
| 超敏心肌肌钙蛋白（hs-cTnI） |  |  |  | 按需采购 |  |
| D-二聚体（D-Dimer） |  |  |  | 按需采购 |  |
| CK-MB（MYO） |  |  |  | 按需采购 |  |
| BNP（NT-proBNP） |  |  |  | 按需采购 |  |
| 合计总金额 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品要求符合临床使用, 必须满足附件参数； 3.报价表加盖公章密封，于2019年1月2日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年十二月二十四日

附件：应我院胸痛中心诊疗需要，拟开展床边超敏心肌肌钙蛋白（hs-cTnI）快速检测。我院拟于近期对此项目公开询标，具体要求如下。

一、基本要求

1、经营企业法人营业执照副本、企业法人授权书原件、经办人身份证复印件，以上文件加盖公司印章；

2、生产企业证照、生产企业销售授权书、产品注册证，以上文件加盖公司印章；

3、参照上述内容及报价表，提供正规标书正副本，正本加盖公司印章。

4、仪器规格型号、彩页、参数、易损配件，使用时数及列表常规维修配件及费 用等相关资料。

5、设备配置清单中并需对应说明产品规格型号。

6、试剂供货商提供设备免费维保承诺。

二、设备配置要求及技术参数

1、提供超敏心肌钙蛋白快速检测设备设备1台，设备单价统一按  1000 元计价。

2、必须能够检测的试剂项目为：超敏心肌肌钙蛋白（hs-cTnI）、D-二聚体(D-Dimer)。

3、备用检测的试剂项目为：BNP(NT-proBNP)、CK-MB(MYO)。

4、检测所列必备项目能够在20分钟内出结果,越快越好。

5、在合同期内，免费提供设备的维修维护服务，保障设备的正常工作。

6、免费提供所需的质控、校准等方面的耗材，按照厂家要求做质控，冻干粉质控品需要提供注册证等。

7、厂家免费提供设备操作培训。