腹腔镜手术器械公开询价采购报价表

报价单位：                                      （盖章）                                           年     月     日

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿刺器 |  | 国产 | 10cm(10.5*95) | 按需采购 |  |
| 2 | 穿刺器 |  |  | 5cm(5.5*95) |  |  |
| 3 | 分离钳 |  |  | 5*330m |  |  |
| 4 | 吸引器 |  |  | 5*330m |  |  |
| 5 | 持针器 |  |  | 弯、直各一把 |  |  |
| 6 | 皮肤拉钩 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电凝钩 |  |  | 5*330m |  |  |
| 8 | 剪刀 |  |  | 5*330m弯、直各一把 |  |  |
| 9 | 吸引器 |  |  | 5*330m |  |  |
| 10 | 有齿抓钳 |  |  | 5*330m |  |  |
| 11 | 无齿抓钳 |  |  | 5*330m |  |  |
| 12 | 钛夹钳 |  |  | 10*330m |  |  |
| 13 | 胆囊抓钳 |  |  | 10*330m |  |  |
| 14 | 双极电凝 |  |  | 5*330m |  |  |
| 15 | 电刀线 |  |  | 必须能高压灭菌 |  |  |
| 16 | 光纤 |  | 德国吉米 |  |  |  |
| 17 | 气腹管 |  | 国产 | 3m |  |  |
| 18 | 气腹针 |  |  | 120mm |  |  |
| 备注 |  | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求; 3.报价表加盖公章密封,于1月22日16：00前交桐城市人民医院综合采购办公室,本着自愿原则,逾期视为放弃 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年一月十四日

附件：

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供产品注册证，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理

5、此产品与腔镜配套使用，用于腔镜微创等手术。