一次性颅脑外引流器（软通道）公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 产品名称 |  | 品牌（国产） | 规格/型号 | 采购数量 | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性颅脑外引流器 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须符合临床使用相关要求，更多见附件； 3.报价表加盖公章密封，于3月5日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年二月二十五日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。提供产品彩页及具体参数。

5、产品参数及适应症：

导管为硅胶材质，能在CT下操作，X光下无伪影，导管有刻度，调节瓶中间断开，调节瓶顶部有空气过滤器，超大侧孔，钝性盲端设计，投标品种必须为医用耗材Ⅲ类产品。适应颅脑外伤术后引流，高血压脑出血的血肿微创引流，各种脑出血导致颅内高压增高、脑疝、人体脑脊液循环障碍等需要进行脑脊液、脑内血肿外引流的患者。