便携式多参数监护仪公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 产品名称 |  | 品牌（国产） | 规格/型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式多参数监护仪 |  |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须符合临床使用相关要求，更多见附件； 3.报价表加盖公章密封，于3月5日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年二月二十五日

附件：一、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

4、监护仪技术要求:

高亮彩色液晶显示屏（不小于7时），便携式设计。无创血压测量支持成人、儿童及新生儿，配置可拆卸高能量锂电池,标配打印机(打印机单独报价)，具备心电监测及血氧监测功能以上配置如未达要求，按废标处理。

5、产品质保期为两年。

6、提供产品配件报价表（如血氧探头、连接线、主板显示器等），便于后期维修工作。