眼科电动手术床公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌(国产) | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼科电动手术床 |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求; 3.报价表加盖公章密封，于4月12日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年四月三日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供产品注册证，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理

眼科电动手术床技术参数要求

眼科电动手术台是根据医院眼科手术的临床需要而设计的产品，主要供眼科临床手术时承载病人用。

- 特点：

该手术台的最大特点是床面可降低很低，医务人员可采用坐姿，使用显微镜施行手术操纵，同时手术台设有手术搁手架，以降低医生的疲劳程度，从而确保手术过程的稳定性。同时手术床使用时安全可靠，台面升降由电动推杆实现，按钮操纵。

主要技术参数

台面尺寸：

全长……………………………………2000±50mm

宽…………………………………………520±10mm

台面离地最低高度……………………………520±20mm

台面升降行程………………………………240±10mm

头架升降行程……………………………≥100mm