眼科手术器械公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                       年     月     日

| 序号 | 耗材名称 | 品牌 | 配置清单规格型号 |  | 数量 | 单价 | 合计单套金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白内障超声乳化手术器械包 2套 |  | 1 | 小梁剪 弯形，刃长12mm 全长120mm | 1把 |  | 元/套 |
|  |  |  | 2 | 开睑器 钢丝式 扩张杆长14mm 全长50mm | 1只 |  |  |
|  |  |  | 3 | 眼科用刀 角形 刃宽4mm 全长113mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 4 | 眼科用刀 斜形10° 全长111mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 5 | 眼科手术刀 月形 刃宽2mm 40° 全长111mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 6 | 白内障囊膜穿刺刀 角形 刃宽3mm 40° 全长113mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 7 | 晶体定位勾 角形 φ0.2mm 全长110mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 8 | 晶状体复位器 叉形长头 ，头宽0.7mm 全长115mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 9 | 后囊核抛光器 角形 头宽0.6*0.8mm 全长113mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 10 | 眼科手术刀 角形 头宽0.25mm 全长112mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 11 | 虹膜复位分离器 长角形头宽φ0.2mm 全长112mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 12 | 晶体核移到器 弯角形 刃宽0.2mm 全长115mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 13 | 注吸冲洗器 弯三接式 φ0.6mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 14 | 撕囊镊 弧形圆头 头宽0.3mm 全长105mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 15 | 系线镊 直平台长4.5mm 全长105mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 16 | 系线结扎镊 直平台 长4.5 0.15唇头勾全长113mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 17 | 注水器 角形 头宽0.5*1.1mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 18 | 消毒盒 不锈钢 235*150*34mm | 1只 |  |  |
|  |  |  | 19 | 撕囊镊 弧形角形头（弹簧式）头宽0.6mm 全长118mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 20 | 劈核刀 圆头 刃长0.6mm 全长115mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 21 | 劈核刀 圆头 刃长1.6mm 头部直径1mm全长115mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 22 | 膜状内障剪 弯形 刀长16mm 全长120mm |  |  |  |
| 2 | 青光眼手术器械包1套 |  | 1 | 冲洗针 弯形，φ0.4mm 全长27mm | 1把 |  | 元/套 |
|  |  |  | 2 | 冲洗针 直形，φ0.4mm 全长27mm | 1只 |  |  |
|  |  |  | 3 | 前房角切开刀 直形 刃长2mm 全长115mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 4 | 虹膜复位器 直形 头宽1.2mm 全长117mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 5 | 虹膜复位器 直形 头宽1.7mm 全长117mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 6 | 虹膜复位分离器 短角形头长11mm 全长120mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 7 | 烧灼止血器 球针形 圆φ05.5mm 全长119mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 8 | 显微眼用镊 刃长9mm 全长84mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 9 | 开 用剪 直圆头全长85mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 10 | 小梁剪 弯形 刃长12mm 全长120mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 11 | 缝线结扎镊 直平台 唇头勾0.15mm全长105mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 12 | 小梁咬切器 φ1mm 镊式半圆 | 1把 |  |  |
|  |  |  | 13 | 小梁切开刀 右式 φ0.28mm 全长80mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 14 | 小梁切开刀 左式 φ0.28mm 全长80mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 15 | 眼用规 可调式 测量范围0-20mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 16 | 消毒盒 不锈钢 235*150*34mm | 1只 |  |  |
| 3 | 斜视手术器械包 1套 |  | 1 | 眼用镊 右弯平台0.25唇头勾 | 1把 |  | 元/套 |
|  |  |  | 2 | 眼用镊 左式弯平台0.25唇头勾 | 1把 |  |  |
|  |  |  | 3 | 眼用镊 直式弯平台0.25唇头勾 | 1把 |  |  |
|  |  |  | 4 | 系线镊 直平台长4.5mm 全长105mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 5 | 眼科镊 直式平台0.35唇头勾 | 1把 |  |  |
|  |  |  | 6 | 眼用显微持针器 弯形 带锁扣 全长135mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 7 | 结膜剪 弯形 刃长17mm 全长115mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 8 | 小梁剪 弯尖头 刃长12mm 全长120mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 9 | 开睑器 遮睫式板宽6mm 扩张杆长14mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 10 | 开睑器 遮睫式板宽8mm 扩张杆长14mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 11 | 斜视勾 弯圆头 头宽1.6mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 12 | 斜视勾 弯圆头 头宽1.8mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 13 | 斜视勾 立体勾 椭圆头0.7mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 14 | 斜视勾 弯圆头 头宽1.3mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 15 | 斜视勾 弯圆头 头宽1.2mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 16 | 斜视勾 F勾头 头宽1.5mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 17 | 斜视勾 钝勾头 头宽2.5mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 18 | 斜视勾 弯圆头 φ0.6mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 19 | 斜视勾 双勾头 φ0.8mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 20 | 眼睑拉勾 头宽10mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 21 | 卸视圆翘板 头宽7.3mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 22 | 卸视圆翘板 头宽9.2mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 23 | 卸视圆翘板 头宽6mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 24 | 斜视勾 刻度头 头宽1.75mm | 1把 |  |  |
|  |  |  | 25 | 消毒盒 不锈钢 235*150*34mm(±20mm) | 1只 |  |  |
| 4 | 眼科器械消毒盒 |  | 不锈钢 205*125*34mm(±20mm) |  | 2只 |  | 元/只 |
| 备 注 |  | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件要求，所有项目必须报价，有空缺作废标处理； 3.报价表加盖公章密封，于4月12日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年四月三日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，国内知名品牌，符合国家相关质量标准，提供产品注册证，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理

5 、第四包眼科器械消毒盒2只需单独报价， 按每只最低价中标。