口腔科牙片机机房辐射防护改造公开询价采购报价表（二次询价）

报价单位：                     （盖章）                              年     月     日

| 序号 | 名称 |  | 符合环保监测及相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊口腔科牙片机机房辐射防护改造 |  | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2、投标公司为合法企业，具备辐射防护改造工程施工相关资质; 3、项目总面积约 10 平方米（南、北墙各约5平方米），要求对口腔科牙片机机房南墙粘贴不低于2mm铅板，北墙粘贴不低于1mm铅板，并与机房顶部连接。铅板安装后需加装钸板装饰已保证美观; 4、投标单位可以对我院门诊口腔科牙片机房进行实地勘察，根据现场勘察实际情况进行报价; 5、工程期限需从施工之日起一周内完工，项目完成后要求能够通过放射防护部门的检测验收; 6、报价含施工材料费、安装调试费、住宿费、差旅费等一切费用; 7、报价表加盖公章密封，于4月23日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |
| 改造总金额： |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年四月十五日