振动排痰器公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌(国产) | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动排痰器 |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求; 3.报价表加盖公章密封，于4月29日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年四月二十二日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供产品注册证，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理

振动排痰器参数要求：1、振荡频率：10Hz-60Hz，连续可调

2、定时时间：1min-60min，连续可调
3、4种组合叩击头，满足不同病人和不同体位的治疗需求

1号叩击头：增强型，治疗用 
2号叩击头：标准型，治疗或护理用 
3号叩击头：柔和型，护理或儿童专用 
4号叩击头：特定型，肋部、肩部等治疗或护理

4、三种智能工作程序：程序1：变频范围15-25Hz，适合体质较弱或需重点护理病人，初次治疗可选择。 
程序2：变频范围25-35Hz，适合体质较好或需进行治疗病人 
程序3：变频范围30-45Hz，适合体质强壮病人 
适应症及特点：振动排痰机代替传统的人工胸部叩击、震颤、定向挤推进行的体位引流。本设备适应于呼吸内科，神经外科，外科， ICU / CCU，小儿科，老年科，传染科等住院患者的排痰辅助治疗。