肠梗阻导管套件公开询价采购报价表（三次询价）

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 产品名称 | 品牌（国产） | 规格/型号 | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经鼻型肠梗阻导管套件 |  | 1、前球囊; 有 2、前端类型; 前端开孔 ，有侧孔 3、导管尾部; 有吸引管接中、后气囊阀、补气孔、水囊注水阀 4、配对应导丝 亲水硬型导丝，0.049”， 长3.5m | 按需采购 |  |
| 经肛型肠梗阻导管套件 |  | - 前球囊；有，容量30ml - 规格型号； 22F，导管长1.2m - 前端类型； 前端开孔，侧孔≥4孔 - 配套扩张管； 26F - 配套导丝型号0.052”，长3m |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，以及临床使用； 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于7月1日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！5. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年六月二十五日

附件：

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单、, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证，法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，注册证等相关证件，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、投标时必须提供产品彩页及产品说明、否则按废标处理。

4、此产品适用于单纯性机械肠梗阻，可较早解除肠梗阻，减少并发症，尤其适用于术后梗阻，反复粘连性肠梗阻。