一次性骨髓穿刺包公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 耗材名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性骨髓穿刺包 |  |  | 抽吸式（常规型） | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求; 3. 报价表加盖公章密封，于7月5日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年七月一日

附件：

一、供应商资格要求

报价人必须具备合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

3、产品要求：本产品有骨髓穿刺针、一次性无菌注射器、一次性无菌注射针、灭菌橡胶外科手套、棉球、洞巾、纱布块组成。

4、投标时必须提供产品彩页及详细说明书，提供产品注册证（必须为Ⅲ类注册产品），否则按废标处理。用于对人体胸骨、髂骨等进行穿刺，抽取骨髓液。