铝合金拐杖、氧气吸引底座等公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 名称 |  | 品牌(国产) | 规格型号 | 采购数量 | 报价 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金拐杖 |  |  |  | 按需采购 | 元/付 | 提供产品彩页，性能介绍 |
| 吸引器（中心吸引） |  |  |  | 按需采购 | 元/只 |  |
| 氧气底座 |  |  |  | 按需采购 | 元/只 |  |
| 吸引底座 |  |  |  | 按需采购 | 元/只 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须符合附件参数要求; 3. 报价表加盖公章密封，于7月26日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年七月二十二日

附见：

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供相关证件。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，临床试用不符合质量要求的，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、铝合金拐杖管壁厚度必须≧1.2mm,有软性腋拖，底部为耐磨防滑大脚垫，高度可调节，提供产品彩页，具体规格参数，否则按废标处理。

4、吸引器为我院中心吸引的配套耗材，我院目前有老楼新楼两种接口。

4、氧气和吸引底座为我院病区墙头中心吸氧及吸引配套维修耗材，目前我院有二种接口（老外科楼和新内科楼），所投产品必须能对接我院接口。

5、备注：我院在用吸引器为余姚宇峰，型号为YF-X1。

在用氧气吸入器为余姚宇峰，型号为YF-05A型。

在用氧气和吸引终端（底座）品牌为余姚宇峰。