病理切片机公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌（原装进口） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病理切片机 |  |  |  | 壹套 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求（最高控制价：9.8万）; 3.报价表加盖公章密封，于8月1日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年七月二十五日

附件：

一、轮转切片机招标参数

1.进口品牌

2.切片厚度 0.5-60um

*3.水平进样≤25mm

*4.垂直进样≤ 59mm保证切片质量

5.样品回缩功能 可关闭

*6.粗修轮旋转方向 用户可选顺时针和逆时针

7.样品定位XY-8度

8.修块厚度 10um和50um

9.强化的安全设计，手轮转动平滑，内置的安全防护装置，圆形机身设计，免除切片疲劳

10.精准的进样机制确保了切片的精准度

11.必备的工具和配件可存放于切片机顶部，方便随时取用。

*12.安徽省内相同品牌切片机用户≥10家

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

三、售后服务

1、提供用户培训及操作手册。  
2、保修期：2年。