医用输液泵公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输液泵（带支架） |  |  |  | 贰台 |  | 提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件要求; 3.报价表加盖公章密封，于8月5日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年七月三十日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品注册证（注册二类）彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。

5、设备保修期贰年，并提供主要零配件和耗品的价目清单及免费提供设备操作手册和维护保养手册。

6、输液泵参数：

1.手提式设计（带支架），高清晰彩色液晶显示，泵送方式指状蠕动式

2.屏幕显示速度、预置量、累积量          3.输液器品牌代码实时显示、输液器规格、输液模式、压力档等

4.时间、药量、滴数三种工作模式；   5.三档阻塞灵敏度可调；   6.多达9种报警，按颜色区分报警优先级；

7.实时显示累计输液量，便于临床观察；     8.预置量完成后，自动转入KVO速度运行；   9、输液精度±5

10、输液速率：1-1200ml/h以上    11、电源有内置电池，在充满电后能运行3小时以上。