医用加温毯（恒温器）公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 耗材名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用加温毯（恒温器） |  |  | 毯子尺寸：1900*535mm(±10) | 壹套 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求; 3. 报价表加盖公章密封，于8月19日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年八月十三日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供产品注册证，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、此设备用于手术患者围手术期体温过低适用的设备。

4、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，参数带★的必须满足否则按废标处理。

加温毯参数：

5、主机电源：220V交流电，50 Hz

6、垫子加热方式：24V直流安全电压电加热

★7、过高温度报警：≤41.5℃±0.5℃

自动加温模式：在35～40℃范围内，在主机设定的温度范围内，通过温传感器采集病人体温变化数和加温时间。设定温度≤40℃。

8、加温毯（恒温器）电路板中具有专业的热保护硬件装置，智能运行软件程序

加温垫线路中装有过热保护机械器件，能防水。

★9、垫子多尺寸，提供保温。垫子加热部分采用碳纤维织物，可透过X光；可重复使用，内置体温探测器,无需专用耗材。

10、安全保护功能：多重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害；