洁净工作台公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁净工作台（双人单面桌） |  |  |  | 按需采购 |  | 提供产品彩页，性能介绍 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求; 3.报价表加盖公章密封，于8月26日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年八月二十日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供相关证件。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，临床试用不符合质量要求的，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求，提供产品彩页及详细说明，否则按废标处理。

技术参数：

1、箱体壳采用不锈钢材质，保证长期无锈蚀发生，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，方便耐用，具有抗菌、耐腐蚀、易清洁的功能。

2、规格： 双人单面桌上型净化工作台，操作面有可上下玻璃门密封。

3、准闭合式台面，有效防止外部气体诱入和操作区异味对人体的伤害。

４、设备符合JG/T 292-2010超净工作台标准
５、洁净等级 ：ISO 5级

６、菌落数： ≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿)

７、噪声：小于 62dB

８、电源： AC/50HZ/220V

９、空气滤网采用易拆洗清洁的高效过滤器
10、内部有照明系统、风机系统及紫外线灭菌系统

11、适用人数： 双人单面
12、外形尺寸(cm) ：长≤130  宽≤56　高≤90