净化工作台更换高效过滤器公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化工作台更换高效过滤器 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求; 3. 报价表加盖公章密封，于8月30日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年八月二十六日

附件：

说明：根据院感要求我院需要更换高效过滤器的净化工作台（厂地：苏州苏洁，型号：SW-CJ-2D）共23台，目前每台设备有两个空气过滤器，外形尺寸为：正面430mm×430mm，背面385mm×385mm，此过滤器表面日常不好清洁，且滤网不好更换，需要改进。

要求：

1、更换的过滤器必须为高效过滤器，是与洁净度达到ISO 5(CLASS 100 级　即在一升容积里，大于0.5微米的尘埃徽粒小于或等于3.5个)标准的洁净工作台配套使用的过滤器。

2、新高效过滤器能够正确安装到设备原有的过滤器安装槽内（具体安装规格型号可现场测量），表面盖板能够容易进行日常的清洁，高效过滤棉能够很容易拆卸更换。

3、投标公司负责每台设备过滤器的安装及调试。