电动吸引器公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动吸引器 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求; 3. 报价表加盖公章密封，于9月10日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年九月四日

附件：一、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，注册证（Ⅱ类），否则按废标处理。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

4、电动吸引器技术要求:

工程塑料和金属相结合的结构，整机可手推式移动，采用无油润滑活塞泵，拉杆可摆动，极限负压值≥0.09MPa(680mmHg),负压调节范围：0.02MPa-0.09MPa,抽气频率：≥32L/min,储液瓶2500ml*2(玻璃瓶)。

5、产品质保期为一年。