采血点常用设备公开询价采购报价表（二次询价）

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 序号 | 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 献血椅 |  |  |  | 贰只 | 元/只 |
| 4 | 采血工作台 |  |  |  | 壹张 | 元/张 |
| 6 | 冰箱温度监控报警系统 |  |  |  | 壹套 | 元/套 |
| 备 注 |  | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求; 3. 报价表加盖公章密封，于9月11日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公

二零一九年九月五日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分，需要安装的设备要免费提供安装工程师，质保期为两年。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。

参数：

医用血液冷藏冰箱：容积：150L-160L 箱内温度恒定控制在4±2°C范围内，实时数字显示，内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警24小时，无氟制冷剂，能自动化霜功能。

医用电子采血秤：采用现代传感技术，配以托盘、摇摆机构、单片机控制路线。可自设采血量，多档位操作，分度值（ml）2，液体比重（g/ml）1.05,摆动角度13±2°，摆动频率（次/分钟）30-32，采液误差5%，有声光报警和阻断。

献血椅：能原地平放，方便献血反应者及时救护。

采血工作台：优质304不锈钢材质，尺寸600*550*1030mm(±10mm)。

不间断电源：功率能满足4台300L冰箱连续工作24小时。

冰箱温度监控报警系统：

- 用途：系统温度监控,失控报警；

- *技术规格及要求：整套系统必须具备第三方评测机构出具的系统验收合格报告；软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书；

- *电源：220V/50HZ，5V DC直流输出模块供电,所有模块具有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥48小时；中继模块保证正常运行4小时以上，以确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。

- *现场温度采集模块具备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、无线工作状态、电池电量等信息，以便使用人员更好的维护系统监控系统运转。

- 信号传输方式：无线传输

- *报警功能：对话框报警、声音报警、邮件报警、手机短信报警、电话语音报警、模块断电报警、模块不采集报警功能，每个报警功能可自由设置延时报警时间；

- 可通过多种方式查询历史记录，如：设备编号、设备名称、标准温度、规格型号、起始时间及结束时间等；

- 具有报表功能，可以由用户自由选择时间点打印，也可导出为EXCEL表格存储；

- 具有温度曲线的显示、绘制、打印功能，图形可以自由的进行缩放，并能反映相应点的温度值，能对失控温度进行标注；

- 可实现对不同楼层、不同房间冰箱、冰柜、或者外出移动运输车，处于单位外部仓库的统一监测；

- 用户登陆操作必须有相应授权，具备超级管理员、管理员和普通用户三级权限，用户所有操作全部有日志记录；

- 系统基于B/S架构模式，支持多种windows操作系统平台，即只需在一台服务器电脑上安装软件，局域网内所有电脑不需安装软件即可通过http协议根据权限访问服务器查看冷链设备的温度和历史记录；

- *系统基于B/S架构模式，当用户关闭浏览器时，系统给予对话框提示，让用户进行关闭浏览器确认；

- *整套温度监控系统具备国家科学技术成果委员会的鉴定证书；

- *无线通信频率符合中国人民共和国信息产业部的规定，并具有中国人民共和国信息产业部颁发的无线电发射设备型号核准证，网上可查询国家无线电委的认证证书；

- *温度采集模块精确范围：-200℃～+150℃，国家计量科学研究院测试结果的误差不超过1℃，出具测试报告书。

- *数据中心采用GIS管理技术，可以实时展现用户的地理位置、科室房间冰箱布局图，可以在第一时间对故障设备进行位置定位；

打印机：

4.1 常用办公打印机即可；

服务器：

5.1

| 名称 | 内存 | 内存 | 必要接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器（带UPS） | 2G以上 | RAID0/300G以上 | 串口/网口 |