电热恒温三用水箱公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电热恒温三用水箱 |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求; 3.报价表加盖公章密封，于9月20日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年九月十六日

附件：

一、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

4、电热恒温、三用水箱要求:

①.外壳采用优质冷轧钢板制成，表面喷塑处理，工作室及下框上框及盖顶均匀不锈钢板制成

②.箱体与工作室间填充优质保温材料，结构设计合理，抗蚀性强，造型美观

③.温控系统采用较可靠的调节控制装置，感热性强，灵敏度高，在使用范围内可任意调节，能直接测量箱内实际水温加热装置采用封闭式加热器，可直接浸入水中，热能损耗小。

④．温度稳定性≤＋0.5°C， 温度能长期控制在37℃，水箱内胆容积100L左右。