血透机电池组公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/组） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血透机电池组 |  | 松下 | LC-R127R2PG1 12V,7.2Ah/20HR | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求; 3. 报价表加盖公章密封，于9月23日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年九月十七日

附件：

说明：

血透中心1台AK200S血透机（厂地：瑞典金宝）,10台AK96血透机在无市电的情况下不能正常工作，需要更换这11台设备的后备电池组以确保设备在无市电的情况下正常运行。

要求：

1、电池组为设备厂家瑞典金宝原配电池组（品牌：松下，型号：LC-R127R2PG1 12V,7.2Ah/20HR）。

2、保证更换的电池组能够正确安装到设备原有的电池槽内。

3、更换的电池必须为原装品牌新电池，让设备能够在无市电的情况下运行30分钟以上，且电池使用寿命不低于两年。

4、投标公司负责设备安装调试，保证设备的正常使用。