STORZ氙气冷光源灯泡公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STORZ氙气冷光源灯泡 |  | 德国史托斯 | 20133028 | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件要求; 3. 报价表加盖公章密封，于9月23日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年九月十七日

附件：要求

1.冷光源灯泡必须与我院在用氙气冷光源（仪器型号为20134020）适配，且使用时间≥500h。

2.灯泡功率：300W

3.投标公司必须具备该类耗材经营资质、符合国家规定，并具备一定的维修能力。

4．包安装。

5.使用科室联系电话 0556-6197277 。