ICU耗材公开询价采购报价表（三次询价）

报价单位：                            （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气片 |  | 雅培 | CG4 | 按需采购 | 元/片 | 提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选。 |
|  |  |  |  | EG7 | 按需采购 | 元/片 |  |
| 5 | 经皮气管切开导丝引导钳 |  |  | 各规格 | 按需采购 | 元/把 | 提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴。 |
| 9 | 一次性血液滤器及配套管路 |  | 金宝 | Prismaflex ST100 SET | 按需采购 | 元/套 | 提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴。 |
|  | 血液灌流器及配套管路 |  |  | Prismaflex Adsorba 300kit | 按需采购 | 元/套 |  |
| 备注 |  | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求; 3. 若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4. 报价表加盖公章密封,于10月28日16：00前交桐城市人民医院综合采购办公室,本着自愿原则,逾期视为放弃 5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年十月二十二日

附件2：投标人资质及产品总体要求

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号、产品注册证，否则按废标处理。序号1-9必须单独分开装袋投标。