## 分项清单
市医院妇产科改造工程预算表
工程名称：
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 材料单价 | 材料总价 | 人工单价 | 人工总价 | 合计：
一、手术间1
1 | 拆改 | 拆除原有吊顶（含垃圾清运） | m2 | 25.65 | 0 | 0 | 28 | 718.2 | 718.2
2 | 吊顶竹木纤维护墙板（加厚） | 轻钢龙骨框架，实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。 | m2 | 25.65 | 105 | 2693.25 | 35 | 897.75 | 3591
3 | 墙面竹木纤维护墙板（加厚） | 实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。） | m2 | 21 | 85 | 1785 | 25 | 525 | 2310
4 | 配套线条收边 | 配套竹木纤维板阴阳角饰边条及角线 | m | 58.82 | 15 | 882.3 | 6 | 352.92 | 1235.22
5 | 门窗垭口 | 60mm*50mm*1.2mm厚304不锈钢包边（颜色甲方选定） | m | 28.18 | 85 | 2395.3 | 15 | 422.7 | 2818
6 | 不锈钢包边 | 40mm*20mm*1.2mm厚304不锈钢（颜色甲方选定） | m | 14.66 | 80 | 1172.8 | 15 | 219.9 | 1392.7
7 | 电改造 | 顶面电路改造 | m2 | 25.68 | 10 | 256.8 | 15 | 385.2 | 642
8 | 电改造 | 局部插座原位移出 | 项 | 1 | 100 | 100 | 50 | 50 | 150
9 | 灯 | 吸顶灯 | 个 | 2 | 150 | 300 | 15 | 30 | 330
合计： | [8 empty] | 13187.12
二、手术间2
1 | 拆改 | 拆除原有吊顶（含垃圾清运） | m2 | 28.5 | 0 | 0 | 28 | 798 | 798
2 | 拆改 | 拆除原有墙面（含垃圾清运） | m2 | 13.0245 | 0 | 0 | 28 | 364.686 | 364.686
3 | 吊顶竹木纤维护墙板（加厚） | 轻钢龙骨框架，实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。 | m2 | 28.5 | 105 | 2992.5 | 35 | 997.5 | 3990
4 | 墙面竹木纤维护墙板（加厚） | 实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。） | m2 | 32.28 | 85 | 2743.8 | 25 | 807 | 3550.8
5 | 配套线条收边 | 配套竹木纤维板阴阳角饰边条及角线 | m | 69.59 | 15 | 1043.85 | 6 | 417.54 | 1461.39
6 | 门窗垭口 | 60mm*50mm*1.2mm厚304不锈钢包边（颜色甲方选定） | m | 14.79 | 85 | 1257.15 | 15 | 221.85 | 1479
7 | 不锈钢包边 | 40mm*20mm*1.2mm厚304不锈钢（颜色甲方选定） | m | 17.67 | 80 | 1413.6 | 15 | 265.05 | 1678.65
8 | 电改造 | 顶面电路改造 | m2 | 28.5 | 10 | 285 | 15 | 427.5 | 712.5
9 | 电改造 | 局部插座原位移出 | 项 | 1 | 100 | 100 | 50 | 50 | 150
10 | 灯 | 吸顶灯 | 个 | 2 | 150 | 300 | 15 | 30 | 330
合计： | [8 empty] | 14515.026
三、无菌库房
1 | 拆改 | 拆除原有吊顶（含垃圾清运） | m2 | 8.92 | 0 | 0 | 28 | 249.76 | 249.76
2 | 吊顶竹木纤维护墙板（加厚） | 轻钢龙骨框架，实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。 | m2 | 8.92 | 105 | 936.6 | 35 | 312.2 | 1248.8
3 | 墙面竹木纤维护墙板（加厚） | 实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。） | m2 | 20.31 | 85 | 1726.35 | 25 | 507.75 | 2234.1
4 | 配套线条收边 | 配套竹木纤维板阴阳角饰边条及角线 | m | 48.94 | 15 | 734.1 | 6 | 293.64 | 1027.74
5 | 门窗垭口 | 60mm*50mm*1.2mm厚304不锈钢包边（颜色甲方选定） | m | 17.15 | 85 | 1457.75 | 15 | 257.25 | 1715
6 | 不锈钢包边 | 40mm*20mm*1.2mm厚304不锈钢（颜色甲方选定） | m | 10.17 | 80 | 813.6 | 15 | 152.55 | 966.15
7 | 电改造 | 顶面电路改造 | m2 | 28.5 | 10 | 285 | 15 | 427.5 | 712.5
8 | 电改造 | 局部插座原位移出 | 项 | 1 | 100 | 100 | 50 | 50 | 150
9 | 灯 | 吸顶灯 | 个 | 1 | 150 | 150 | 15 | 15 | 165
合计： | [8 empty] | 8469.05
四、产房1
1 | 拆改 | 拆除原有吊顶（含垃圾清运） | m2 | 21.54 | 0 | 0 | 28 | 603.12 | 603.12
2 | 吊顶竹木纤维护墙板（加厚） | 轻钢龙骨框架，实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。 | m2 | 21.54 | 105 | 2261.7 | 35 | 753.9 | 3015.6
3 | 墙面竹木纤维护墙板（加厚） | 实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。） | m2 | 27.43 | 85 | 2331.55 | 25 | 685.75 | 3017.3
4 | 配套线条收边 | 配套竹木纤维板阴阳角饰边条及角线 | m | 72.56 | 15 | 1088.4 | 6 | 435.36 | 1523.76
5 | 门垭口 | 60mm*50mm*1.2mm厚304不锈钢包边（颜色甲方选定） | m | 10.86 | 85 | 923.1 | 15 | 162.9 | 1086
6 | 不锈钢包边 | 40mm*20mm*1.2mm厚304不锈钢（颜色甲方选定） | m | 17.68 | 80 | 1414.4 | 15 | 265.2 | 1679.6
7 | 电改造 | 顶面电路改造 | m2 | 21.54 | 10 | 215.4 | 15 | 323.1 | 538.5
8 | 电改造 | 局部插座原位移出 | 项 | 1 | 100 | 100 | 50 | 50 | 150
9 | 灯 | 吸顶灯 | 个 | 2 | 150 | 300 | 15 | 30 | 330
合计： | [8 empty] | 11943.88
五、产房2
1 | 拆改 | 拆除原有吊顶（含垃圾清运） | m2 | 35 | 0 | 0 | 28 | 980 | 980
2 | 吊顶竹木纤维护墙板（加厚） | 轻钢龙骨框架，实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。 | m2 | 35 | 105 | 3675 | 35 | 1225 | 4900
3 | 墙面竹木纤维护墙板（加厚） | 实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。） | m2 | 33.8 | 85 | 2873 | 25 | 845 | 3718
4 | 配套线条收边 | 配套竹木纤维板阴阳角饰边条及角线 | m | 99.3 | 15 | 1489.5 | 6 | 595.8 | 2085.3
5 | 门窗垭口 | 60mm*50mm*1.2mm厚304不锈钢包边（颜色甲方选定） | m | 16.63 | 85 | 1413.55 | 15 | 249.45 | 1663
6 | 不锈钢包边 | 40mm*20mm*1.2mm厚304不锈钢（颜色甲方选定） | m | 11.675 | 80 | 934 | 15 | 175.125 | 1109.125
7 | 电改造 | 顶面电路改造 | m2 | 35 | 10 | 350 | 15 | 525 | 875
8 | 电改造 | 局部插座原位移出 | 项 | 1 | 100 | 100 | 50 | 50 | 150
9 | 灯 | 吸顶灯 | 个 | 4 | 150 | 600 | 15 | 60 | 660
合计： | [8 empty] | 16140.425
六、待产室1
1 | 拆改 | 拆除原有吊顶（含垃圾清运） | m2 | 23.2 | 0 | 0 | 28 | 649.6 | 649.6
2 | 拆改 | 拆除原有墙面（含垃圾清运） | m2 | 10.1 | 0 | 0 | 28 | 282.8 | 282.8
3 | 吊顶竹木纤维护墙板（加厚） | 轻钢龙骨框架，实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。 | m2 | 23.2 | 105 | 2436 | 35 | 812 | 3248
4 | 墙面竹木纤维护墙板（加厚） | 实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。） | m2 | 19.6 | 85 | 1666 | 25 | 490 | 2156
5 | 配套线条收边 | 配套竹木纤维板阴阳角饰边条及角线 | m | 53.4 | 15 | 801 | 6 | 320.4 | 1121.4
6 | 门窗垭口 | 60mm*50mm*1.2mm厚304不锈钢包边（颜色甲方选定） | m | 24.09 | 85 | 2047.65 | 15 | 361.35 | 2409
7 | 不锈钢包边 | 40mm*20mm*1.2mm厚304不锈钢（颜色甲方选定） | m | 9.07 | 80 | 725.6 | 15 | 136.05 | 861.65
8 | 电改造 | 顶面电路改造 | m2 | 35 | 10 | 350 | 15 | 525 | 875
9 | 电改造 | 局部插座原位移出 | 项 | 1 | 100 | 100 | 50 | 50 | 150
10 | 灯 | 吸顶灯 | 个 | 2 | 150 | 300 | 15 | 30 | 330
合计： | [8 empty] | 12083.45
七、待产室2
1 | 拆改 | 拆除原有吊顶（含垃圾清运） | m2 | 21.24 | 0 | 0 | 28 | 594.72 | 594.72
2 | 拆改 | 拆除原有墙面（含垃圾清运） | m2 | 10.22 | 0 | 0 | 28 | 286.16 | 286.16
3 | 吊顶竹木纤维护墙板（加厚） | 轻钢龙骨框架，实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。 | m2 | 21.24 | 105 | 2230.2 | 35 | 743.4 | 2973.6
4 | 墙面竹木纤维护墙板（加厚） | 实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。） | m2 | 21.63 | 85 | 1838.55 | 25 | 540.75 | 2379.3
5 | 配套线条收边 | 配套竹木纤维板阴阳角饰边条及角线 | m | 64.04 | 15 | 960.6 | 6 | 384.24 | 1344.84
6 | 门窗垭口 | 60mm*50mm*1.2mm厚304不锈钢包边（颜色甲方选定） | m | 16.16 | 85 | 1373.6 | 15 | 242.4 | 1616
7 | 不锈钢包边 | 40mm*20mm*1.2mm厚304不锈钢（颜色甲方选定） | m | 11.82 | 80 | 945.6 | 15 | 177.3 | 1122.9
8 | 电改造 | 顶面电路改造 | m2 | 21.24 | 10 | 212.4 | 15 | 318.6 | 531
9 | 电改造 | 局部插座原位移出 | 项 | 1 | 100 | 100 | 50 | 50 | 150
10 | 灯 | 吸顶灯 | 个 | 3 | 150 | 450 | 15 | 45 | 495
合计： | [8 empty] | 11493.52
八、清洁走廊1
1 | 墙面竹木纤维护墙板（加厚） | 实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。） | m2 | 10.93 | 85 | 929.05 | 25 | 273.25 | 1202.3
2 | 配套线条收边 | 配套竹木纤维板阴阳角饰边条及角线 | m | 10.9 | 15 | 163.5 | 6 | 65.4 | 228.9
3 | 门垭口 | 60mm*50mm*1.2mm厚304不锈钢包边（颜色甲方选定） | m | 28.25 | 85 | 2401.25 | 15 | 423.75 | 2825
4 | 不锈钢包边 | 40mm*20mm*1.2mm厚304不锈钢（颜色甲方选定） | m | 9.65 | 80 | 772 | 15 | 144.75 | 916.75
5 | 电改造 | 局部插座原位移出 | 项 | 1 | 100 | 100 | 50 | 50 | 150
合计： | [8 empty] | 5322.95
九、清洁走廊2
1 | 墙面竹木纤维护墙板（加厚） | 实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。） | m2 | 8.05 | 85 | 684.25 | 25 | 201.25 | 885.5
2 | 配套线条收边 | 配套竹木纤维板阴阳角饰边条及角线 | m | 17 | 15 | 255 | 6 | 102 | 357
3 | 门垭口 | 60mm*50mm*1.2mm厚304不锈钢包边（颜色甲方选定） | m | 22.79 | 85 | 1937.15 | 15 | 341.85 | 2279
4 | 不锈钢包边 | 40mm*20mm*1.2mm厚304不锈钢（颜色甲方选定） | m | 8.52 | 80 | 681.6 | 15 | 127.8 | 809.4
5 | 电改造 | 局部插座原位移出 | 项 | 1 | 100 | 100 | 50 | 50 | 150
合计： | [8 empty] | 4480.9
十、其他
1 | 拆墙 | 拆除更衣间墙面（含垃圾清运） | m2 | 7 | 0 | 0 | 28 | 196 | 196
2 | 墙面修补 | 更衣间墙面局部修补 | 项 | 1 | 150 | 150 | 50 | 50 | 200
3 | 移门 | 更衣间新建门洞及移门 | 项 | 1 | 150 | 150 | 100 | 100 | 250
合计： | [8 empty] | 646
总计： | [8 empty] | 98282.321
说明：总体中标，根据招标人需要，分期、分批或加班施工。
Note on F3: User: 该综合单位为根据双方谈妥的上下浮率调整后的合同单价
Note on G3: User: 该综合单位为根据双方谈妥的上下浮率调整后的合同单价
Note on H3: User: 该综合单位为根据双方谈妥的上下浮率调整后的合同单价
Note on I3: User: 该综合单位为根据双方谈妥的上下浮率调整后的合同单价

## 汇总清单
市医院产房改造工程预算表
工程名称：
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 材料单价 | 材料总价 | 人工单价 | 人工总价 | 合计
1 | 拆改 | 拆除原有吊顶（含垃圾清运）原吊顶设备、喷淋、烟感、线路需保留，不得破坏。 | m2 | 164.1 | 0 | 0 | 28 | 4594.8 | 4594.8
2 | 拆改 | 拆除原有墙面（含垃圾清运） | m2 | 33.3 | 0 | 0 | 28 | 932.4 | 932.4
3 | 吊顶竹木纤维护墙板（加厚） | 轻钢龙骨框架，实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。 | m2 | 164.1 | 105 | 17230.5 | 35 | 5743.5 | 22974
4 | 墙面竹木纤维护墙板（加厚） | 实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。） | m2 | 195 | 95 | 18525 | 25 | 4875 | 23400
5 | 顶面配套线条收边 | 配套竹木纤维板阴角饰边 | m | 145 | 15 | 2175 | 6 | 870 | 3045
6 | 墙面配套线条收边 | 配套竹木纤维板阴阳角饰边条及角线 | m | 170 | 10 | 1700 | 6 | 1020 | 2720
7 | 门窗垭口 | 60mm*50mm*1.2mm厚304不锈钢包边（颜色甲方选定） | m | 178.9 | 85 | 15206.5 | 15 | 2683.5 | 17890
8 | 不锈钢包边 | 40mm*20mm*1.2mm厚304不锈钢（颜色甲方选定） | m | 110.9 | 80 | 8872 | 15 | 1663.5 | 10535.5
9 | 照明电改造 | 顶面电路改造 | 盏 | 16 | 40 | 640 | 15 | 240 | 880
10 | 电改造 | 原插座、开关原位移出 | 项 | 9 | 100 | 900 | 50 | 450 | 1350
11 | 灯 | 吸顶灯（600*600LED吸顶灯） | 个 | 16 | 150 | 2400 | 25 | 400 | 2800
12 | 拆墙 | 拆除更衣间墙面（含垃圾清运） | m2 | 7 | 0 | 0 | 28 | 196 | 196
13 | 墙面修补 | 更衣间墙面局部修补 | 项 | 1 | 150 | 150 | 50 | 50 | 200
14 | 原更衣间塑钢门移装 | 更衣间新建门洞及原塑钢门安装 | 项 | 1 | 220 | 220 | 150 | 150 | 370
合计： | [8 empty] | 91887.7
说明：总体中标，根据招标人需要，分期、分批或加班施工。
Note on F3: User: 该综合单位为根据双方谈妥的上下浮率调整后的合同单价
Note on G3: User: 该综合单位为根据双方谈妥的上下浮率调整后的合同单价
Note on H3: User: 该综合单位为根据双方谈妥的上下浮率调整后的合同单价
Note on I3: User: 该综合单位为根据双方谈妥的上下浮率调整后的合同单价