## Sheet2
超声介入手术室改造预算表
工程名称：
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 材料单价 | 材料总价 | 人工单价 | 人工总价 | 合计：
1 | 拆改 | 拆除原有吊顶（含垃圾清运）原吊顶设备、喷淋、烟感、线路需保留，不得破坏。 | m2 | 20 | 0 | 0 | 28 | 560 | 560
2 | 隔断 | 轻钢龙骨框架，木工板打底 | m2 | 7.7 | 75 | 577.5 | 45 | 346.5 | 924
3 | 吊顶600*600光面、无缝铝板 | 轻钢龙骨框架，600*600光面、无缝铝板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证）合适位置预留两个检查孔。 | m2 | 21 | 105 | 2205 | 35 | 735 | 2940
4 | 移门 | 铝合金吊柜移门 | m2 | 3 | 580 | 1740 | 120 | 360 | 2100
5 | 玻璃 | 10mm钢化玻璃 | m2 | 2.33 | 110 | 256.3 | 25 | 58.25 | 314.55
6 | 墙面竹木纤维护墙板（加厚） | 实厚0.9mm*400mm宽*3000mm竹纤维板饰面（1.颜色甲方选定。2.乙方提供产品合格证书及环保认证。3.使用中性胶并提供产品合格证书及环保认证） | m2 | 28.5 | 95 | 2707.5 | 25 | 712.5 | 3420
7 | 不锈钢包边 | 40mm*20mm*1.2mm厚304不锈钢（颜色甲方选定） | m | 17.5 | 80 | 1400 | 15 | 262.5 | 1662.5
8 | 包下水管道 | 50PVC下水管，木工板直角外包，铝塑板贴面（颜色甲方定） | m | 6 | 120 | 720 | 30 | 180 | 900
9 | 立柱陶瓷方盆 | 新装立柱陶瓷方盆+龙头+脚踏开关（款式甲方定） | 套 | 1 | 1100 | 1100 | 100 | 100 | 1200
10 | 照明电改造 | 顶面电路改造 | 盏 | 1 | 40 | 40 | 15 | 15 | 55
11 | 电改造 | 原插座、开关原位移出 | 项 | 1 | 100 | 100 | 50 | 50 | 150
12 | 灯 | 吸顶灯（600*600LED吸顶灯） | 个 | 1 | 150 | 150 | 25 | 25 | 175
合计： | [8 empty] | 14401.05
说明：总体中标，根据招标人需要，分期、分批或加班施工。
Note on F3: User: 该综合单位为根据双方谈妥的上下浮率调整后的合同单价
Note on G3: User: 该综合单位为根据双方谈妥的上下浮率调整后的合同单价
Note on H3: User: 该综合单位为根据双方谈妥的上下浮率调整后的合同单价
Note on I3: User: 该综合单位为根据双方谈妥的上下浮率调整后的合同单价