医用病床公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                    年     月     日

| 产品名称 | 相关要求 |  | 品牌/产地 | 采购数量 | 报价（元/张） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用病床 | 1、双摇式 2、配升降铝合金双护栏 3、配刹车静音脚轮 4、床头、床尾插入自锁可拆卸床板 5、运输到指定地点 6、安装安全牢固 |  |  | 按需采购 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足报价表相关要求，具有一类医疗器械许可证，样式与规格材质见附件彩图，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月19日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年十二月十三日

附图：