医用设备公开询价采购报价表（二次询价）

报价单位：                                             （盖章）                                                      年     月     日

| 序号 | 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 医用简易送血箱 |  |  | 容量6-8L | 壹只 | 元/只 |
| 备 注 |  | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3. 报价表加盖公章密封，于12月26日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年十二月二十日

附件：

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供相关证件，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。本次招标合同期为两年。

5、医用不锈钢治疗车：优质不锈钢，有单抽，静音轮。

6、医用换药架：优质不锈钢，能升降，最高能升到不小于75cm。

7、医用简易运血箱：外壳PE材质，内壁材质PP材质，保温层为EPS发泡，

保温时间：4-6小时左右（恒温下），冷藏时间:48小时左右（常温下），尺寸：

30（±3）*21.5（±3）*22（±5）cm。