移动式医用照明灯、眼科器械盒公开询价采购报价表

报价单位：                           （盖章）                    年     月     日

| 名称 |  | 品牌(国产) | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动式手术辅助照明灯 |  |  |  | 按需采购 | 元/台 |
| 眼科器械盒 |  |  | 172（±5）*110（±5）*28（±2）mm | 按需采购 | 元/只 |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2. 所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3. 报价表加盖公章密封，于12月31日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4. 不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年十二月二十五日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求：

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供相关证件，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号及所需证件，否则按废标处理,招标合同期为两年。

5、眼科手术器械盒：医用不锈钢材质，内层有硅胶保护垫。

6、移动式手术无影灯：A.  安全类型：1类B型   电源电压：AC220v±10%   50Hz

B. 额定功率：27W ， 照度：≥25000Lx

C:采用led冷光源， 色温： 5000±500K   显色指数  ：85.2

D: 灯头高低调节范围：1000—1700mm

E:灯头前后调节角度范围：75°灯头左右调节角度范围：75°

F: 灯头体及底盘罩壳为优质ABS成型，底盘为铸造成型底座。

G: 升降杆用优质304不锈钢制作，立柱为优质钢材。

H:脚踏式开关   使用方便