分娩球电子血压表等公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分娩球 |  | 国产 | 各规格 | 壹只 | 元/只 |
| 2 | 分娩球靠背架 |  | 国产 | 各规格 | 壹只 | 元/只 |
| 3 | 产妇助行器 |  | 国产 | 各规格 | 壹只 | 元/只 |
| 4 | 臂式电子血压表 |  | 日本欧姆龙 | 全自动成人型(便携式) | 按需采购 | 元/只 |
|  | 臂式电子血压表袖带 |  | 日本欧姆龙 | 儿童袖带（能匹配所投血压表） | 按需采购 | 元/只 |
| 5 | 不绣钢配药柜 |  | 国产 |  | 壹只 | 元/张 |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月10日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室二零二零年一月六日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，提供相关证件，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。本次招标合同期为两年(医用不绣钢配药柜除外)。所投序号4产品（血压表及儿童袖带）两项总价最低价公司为中标公司。

分娩球和靠背架参数：

1. 分娩球外观形状：圆球体。

2.球体制作工艺：采用粗发泡、细发泡工艺，采用防爆材料。

3.球体表面工艺：磨砂工艺。

4.靠背架结构要求：圆形框架带靠背，专用于放置及固定分娩球，避免球体随意跑动，保障使用安全。

5.靠背架的材质要求：不锈钢材质。

6.靠背架要求加固焊接或带有安全锁紧结构，防止使用过程中出现球架松动隐患，保障安全性

7.靠背架靠背部分可以实现上下升降操作灵活，方便调节高度，安全可靠。

8.靠背垫要求：采用优质PU材质，密封性极佳，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、耐消毒、易清洁，充分满足产科消毒要求，靠背垫能有效缓解患者压力点。

产妇助行器参数：

1：助行器外观：带有U型托盘，座椅和扶手的四轮推行结构，

2：助行器尺寸1000-1300mm（±50）(高度可调)

3：四脚轮：规格100mm*27mm（±10）,后轮带刹车结构

4：座椅：高度580mm（±10）,规格460mm*200mm（±10）可自选带或不带        5: 标准载重≥180KG

不锈钢配药柜参数：

材质优质不锈钢，高度1800cm（±10）*宽1200cm（±10），柜子上方厚约250cm）（±10），柜子下方厚约

500cm（±10），柜子上方为对开玻璃门，中间为工作台，工作台下面两抽屉，最下方为对开门柜体。具体形状见

附件图。

不绣钢配药柜: 产妇助行器: