消防设备常用件公开询价采购报价表(主机型号GST-5000) （二次询价）

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感 |  | 海湾 | JTY-GD-G3/G3T | 50 |  |
| 2 | 底座 |  |  | JTY-GD-G3/G4T | 10 |  |
| 3 | 温感（含底座） |  |  | JTW-ZCD-G3N | 10 |  |
|  | 输入输出模块 |  |  | GST-LD-8301 | 5 |  |
|  | 输入模块 |  |  | GST-LD-8300 | 5 |  |
| 4 | 手动报警按钮 |  |  | J-SAM-GST9121A | 10 |  |
| 合计总金额 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表中采购数量仅作为评标依据，实价采购数量根据需要确定，本次询价协议期两年; 4.报价表加盖公章密封，于1月16日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室二零二零年一月十日

附件：