振动排痰仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 | 品牌 |  | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动排痰仪 |  |  |  | 壹台 | 元/台 |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月2日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年三月二十七日

附件：一、设备参数要求。

1、振荡频率：10Hz-60Hz，连续可调

2、定时时间：1min-60min，连续可调
3、4种组合叩击头，满足不同病人和不同体位的治疗需求：

（1）1号叩击头：增强型，治疗用 
（2）2号叩击头：标准型，治疗或护理用 
（3）3号叩击头：柔和型，护理或儿童专用 
（4）4号叩击头：特定型，肋部、肩部等治疗或护理

4、三种智能工作程序：

程序1：变频范围15-25Hz，适合体质较弱或需重点护理病人，初次治疗可选择。 
程序2：变频范围25-35Hz，适合体质较好或需进行治疗病人 
程序3：变频范围30-45Hz，适合体质强壮病人

5、适应症及特点：振动排痰机代替传统的人工胸部叩击、震颤、定向挤推进行的体位引流。本设备适应于呼吸内科，神经外科，外科， ICU / CCU，小儿科，老年科，传染科等住院患者的排痰辅助治疗。

二、备件、资料、专用工具及其它。

1、投标方将所投产品的标准配置列出。

2、专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

3、保修期：整机及所有配件免费保修两年。

4.技术培训要求：

卖方应提供现场安装并进行技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

三、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、设备配套专用耗材请在投标报价表中单独报价。
四、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

五、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

六、验收：中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。