邻苯二甲醛消毒液公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邻苯二甲醛消毒液 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月2日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年三月二十七日

附件：

一、设备参数要求。

1.	主要成分：邻苯二甲醛

2.	外观形态：无色或淡黄色液体

3.	有效期：24个月

4.	邻苯二甲醛含量：0.5%-0.6%

5.	消毒效果：5分钟实现高水平消毒

6.	用途：【杀灭微生物类别】可杀灭细菌芽孢，并可灭活病毒。

7.	主要用于手工或者自动内镜清洗消毒机对内镜进行高水平消毒以及医疗器械高水平消毒。

8.	杀灭微生物类别：可杀灭细菌芽孢，如：在19-21℃条件下，邻苯二甲醛消毒液，作用5min，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌平均杀灭对数值均>5.00，作用5min，对白色念珠菌平均杀灭对数值均>4.00，作用4h，对枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值均>5.00，作用4h。

9.	腐蚀性：对不锈钢、铜、铝均基本无腐蚀，对碳钢为轻度腐蚀。

10.	持续使用时间：最长可重复使用≥14天或≥80次连续使用

11.	pH值：7-10

12.	使用方法：即开即用，无需激活、混合或稀释

13.	毒性：属实际无毒，无致微核作用。

14.	贮存条件：20℃-25℃;

15.	方式：手工和自动内镜清洗均可

二、投标要求。

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。