空气波治疗仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 | 品牌 |  | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气波治 疗仪 |  |  |  | 壹台 | 元/台 |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月2日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年三月二十七日

附件：一、设备参数要求。

１、6腔双通道气囊，可以同时治疗两个患者多个肢体；投标时必需提供所配气囊图片，以供选择确认；

2、配备上肢、下肢和腰部护套，适应不同部位的治疗需求；

3、空气压力范围：5.33～36 KPa(40～270 mmHg)，适应于不同患者的血管状况；

４、充气速度、压力、时间可调；

５、触摸式按键，数字调节、数码显示；

６、根据病人舒适程度可随时调节压力；

７、电机特殊减震处理，噪音低；

８、超强抗压气囊，不易破损；

９、防电磁波干扰；

10、具有空气滤清除功能，延长压缩机使用寿命；

11、配有紧急终止按钮，保证患者安全；

12、双通道可独立选择压力模式

13、电源电压AC220/50HZ,定时:1-99min

14、本产品主要用于上下肢体水肿，对于偏瘫，截瘫及瘫痪的病人对预防深静脉血栓和防治下肢肌肉萎缩有重要意义，对于糖尿病足，糖尿病末梢神经炎，于肢体血液循环不好，有明显治疗作用。

二、备件、资料、专用工具及其它。

1、投标方将所投产品的标准配置列出。

2、专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

3、保修期：整机及所有配件免费保修两年。

4.技术培训要求：

卖方应提供现场安装并进行技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

三、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、设备配套专用耗材请在投标报价表中单独报价。
四、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

五、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

六、验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。