末梢血PCT/IL-6二联检检测仪及试剂公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/人份） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白介素6（IL-6） |  | 人份/盒 | 按需采购 |  |  |
| 2 | 降钙素原（PCT） |  | 人份/盒 | 按需采购 |  |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月13日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室二零二零年四月七日

附件：

投标要求

1、中标人提供必备的检测设备：末梢血PCT/IL-6二联检检测仪1台。

2、投标人中标后，提供的配套设备由医院统一按固定价格1000元整购置。

3、试剂按白介素6和降钙素原综合价格低者中标，采购数量视医院相关业务开展情况按需采购。

4、设备满足要求

（1）用途：用于降钙素原（PCT）、白介素6（IL-6）检验试剂的检测。

仪器：CV≤2%。

（2）配套仪器操作便捷：一步加样插卡，多通道，可以同时检测不同项目，支持批量测试，急插急做，检测可达120Test/h；处理完样本后，仪器自动完成测试，支持多种连接方式。

（3）全程质控：试剂仪器全系统验证：在免疫荧光方法学检验试剂中拥有干粉质控品Levey-Jennings质控，需提供国内注册证。

（4）内置热敏打印机，可外连电脑打印，仪器操作界面美观、智能，多种输入法自由切换；接口丰富，可连接Lis系统，数据无障碍共享、上传和打印；自动识别检测项目，支持数据录入和储存，可储存100万条以上检测结果。

（5）测试通道：12个通道，可同时检测不同项目，120Test/h；即到即测。

5、试剂满足要求

（1）用途：用于降钙素原（PCT）、白介素6（IL-6）检验试剂的检测。

（2）方法学：量子点免疫荧光层析法,荧光标记物为量子点，灵敏度高，稳定性好，最具有应用前景的新一代生物标记物。

（3）样本类型：适用于末梢血、全血、血清/血浆等样本类型，末梢血PCT采血量20微升（需提供注册证）。

（4）末梢血PCT注册证，PCT/IL-6二联检测项目同一个试剂卡，需提供注册证。

（5）最低检测下线：PCT：0.01ng/ml，IL-6:2pg/ml。

（6）试剂：CV≤15%。

（7）储存运输：常温储存，试剂盒在4-30℃、铝箔袋密封状态下，存放有效期≥18个月，无需冷链。

（8）试剂必须在安徽集采系统中，并提供对应的流水号。

6、其它要求

（1）纳入两票制管理的医用耗材、试剂开具的发票（如有）应当符合国家相关规定和安徽省“两票制”相关要求并上传平台，所投报价不得高于平台限价。

（2）按照产品属性（如是否需要冷链等）进行配送，如需冷链配送产品必须有冷链配送，符合相关要求。

（3）提供的检验试剂必须符合国家承认的相应标准。

（4）提供的必须是合法生产或代理的合格检验试剂

(5)进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、有效期等国家规定的中文标识。